## МАТЕРИАЛ
№ | Наименование | Производитель | Кодовый номер | Диаметр, Dn | Давление, Pn | Кол-во | Комментарий | Цена в интернете | Мы продаем | Мы продаем, евро | Курс Евро | Мы продаем, руб | Где?
1 | Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый DN 125 PN 16 | Danfoss | 065B7735 | 125 | 16 | 2 | новые, нераспакованные
2 | Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый DN 100 PN 16 | Danfoss | 065B7734 | 100 | 16 | 2 | новые, нераспакованные
3 | Клапан ручной балансировочный фланцевый Danfoss MSV-F2 DN 150 PN 16 Kvs 400 | Danfoss | 003Z1066 | 150 | 16 | 1 | Без коробки, имеются потертости на краске
4 | Клапан ручной балансировочный фланцевый Danfoss MSV-F2 DN 125 Kvs 304.4 | Danfoss | 003Z1065 | 125 | 16 | 1 | Ржавый, сломана ручка, без коробки, имеются потертости на краске
5 | Клапан балансировочный Гранбаланс DN150 PN16 | ADL |  | 150 | 16 | 1 | Новый
5 | Клапан предохранительный резьбовой ПРЕГРАН КПП 095, Ду 65х65, Рср=6.0 бар, 2 и 1/2 дюйма | ADL |  | 65 | 6 | 1 | новый нераспакованный
7 | Клапан предохранительный резьбовой ПРЕГРАН КПП 095, Ду 50х50, Рср=6.0 бар, Tmax +200 гр.С, 2 дюйма | ADL |  | 50 | 6 | 1 | новый нераспакованный
8 | Клапан предохранительный резьбовой ПРЕГРАН КПП 095, Ду 15х15, Рср=3.5 бар, Tmax +130 гр.С | ADL |  | 15 | 3.5 | 1 | новый нераспакованный
9 | Дисковый поворотный затвор межфланцевый VFY-WH (SYLAX) с рукояткой DN65 PN16, Danfoss | Danfoss | 065B7353 |  |  | 3 | новый нераспакованный
10 | Воронка дождевая HL62/1 Диаметр 110 от 1.04.14 |  | 621962H |  |  | 3 | Новые, в коробке
11 | Фильтр сетчатый латунный FVR с пробкой DN15 , Danfoss | Danfoss | 065B8235 | 15 | 16 | 99 | новые, нераспакованные, штук 8 без упаковки
12 | Фильтр сетчатый латунный FVR-D со спускным краном, с внутренней резьбой DN20, Danfoss | Danfoss | 065B8242 | 20 | 25 | 1 | Новый, в упаковке
13 | Фильтр сетчатый латунный FVR с пробкой DN25, Danfoss | Danfoss | 065B8237 | 25 | 25 | 1 | Новый, в упаковке
14 | Комплект присоединительных фитингов Danfoss DN15 PN25 (G3/4) | Danfoss | 003H6902 | 15 | 25 | 2 | комплект в коробке
15 | Клапан регулирующий трехходовой VRG3 DN15 PN16 | Danfoss | 065Z0115 | 15 | 16 | 2 | новые, один без коробки
16 | Клапан регулирующий трехходовой VRG3 DN50 PN16 | Danfoss | 065Z0120 | 50 | 16 | 1 | Новый, в упаковке
17 | Автоматический балансировочный клапан р/р AB-QM c измерительными ниппелями DN20 PN16, Danfoss | Danfoss | 003Z1213 | 20 | 16 | 2 | Новый
18 | Комлект фитингов (3 шт.) для VRG 3 Ду 25, Danfoss 065B4109 | Danfoss | 065B4109 | 25 | 16 | 1 | комплект в коробке
19 | Комлект фитингов (3 шт.) для VRG 3 Ду 40, Danfoss 065B4111 | Danfoss | 065B4111 | 40 | 16 | 1 | комплект в коробке
20 | Комплект фитингов (3 шт.) для VRG 3, BP, DN 50 | Danfoss | 065B4112 | 50 | 16 | 1 | комплект в коробке
21 | Термометр МЕТЕР ТБ-100-1-0..120С-100ММ-1,5 G1/2 |  |  |  |  | 18 | новые, нераспакованные
22 | Термометр МЕТЕР ТБ-100-1-0..120С-80ММ-1,5 G1/2 |  |  |  |  | 18 | новые, нераспакованные
23 | Клапан Danfoss MSV-F2 100 ручной балансировочный DN100 PN16, Danfoss, 003Z1064 | Danfoss | 003Z1064 | 100 | 16 | 2 | новые, нераспакованные
24 | КРАН ШАРОВЫЙ, резьба внут.-наруж., DN15 PN16, Giacomini | Giacomini |  | 15 |  | 16 | Новый
25 | Соединение резьбовое для циркуляционного насоса Wilo, размер R11/2''-R1'' (DN40-DN25), в комплекте 2шт. с прокладками |  | 112046890 | 40-25 |  | 1 | Комплект в коробке | 247
26 | Манометр МП4-УУ2 Дк160 0-16 бар |  |  |  |  | 6 | новые, нераспакованные
27 | Муфта комбинированная, комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы Inoflex DN 40, MEIBES 1 1/2" HP | Meibes |  | 40 |  | 4 | новые, нераспакованные
28 | Муфта комбинированная, FixLock- комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы Inoflex DN 32 Meibes 1 1/4" HP | Meibes |  | 32 |  | 22 | новые, нераспакованные
29 | Муфта комбинированная, FixLock- комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы Inoflex DN 25, MEIBES 1" HP | Meibes |  | 25 |  | 12 | новые, нераспакованные
30 | Кран шаровый EAGL спускной с насадкой для шланга (со штуцером), DN20 | Danfoss | 9003034 | 15 |  | 8 | новые, нераспакованные
31 | Отвод полипропилен DN 32 PN20 PP-R Firat Plastik | Firat |  | 32 | 20 | 28 | 20 в упаковке, 8 россыпью
32 | Прокладка паранитовая Ду200 |  |  | 200 |  | 4
| Прокладка паранитовая Ду40 |  |  | 40 |  | 20
| Прокладка паранитовая Ду32 под американку |  |  | 32 | 25 | 2
| Сетчатый фильтр Oventrop DN32, 1 1/4"ВР, PN16, бронза, размер ячеек 0.6мм | Oventrop |  | 32 | 25 | 2 | Новый
| Кран шаровый DN 32, PN20, ВР-ВР, Oventrop | Oventrop |  | 32 | 20 | 5 | Новый
| Клапан обратный межфланцевый двустворчатый DN65 PN10/16, ABRA | ABRA |  | 65 | 16 | 1 | Новый, в упаковке
| Счетчик воды крыльчатый СКБ-40, +5...+90°С ; 0,2...10...20 м3/час с присоединителями |  |  | 40 |  | 2 | В упаковке, комплект с присоединением | 5390 |  |  |  | 0
| Фланец Ду32 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| Фланец Ду25 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0
| Фланец Ду200 |  |  |  |  | 6 | 2 ржавые |  |  |  |  | 0
| Кран шаровой флянцевый JIP-FF DN150 PN16 TMAX=150, с рукояткой, Danfoss | Danfoss | 065N0850 |  |  | 1 | Немного ржавый |  |  |  |  | 0
| Балон пропан |  |  |  |  | 1 | Новый, не использовался |  |  |  |  | 0
| Балон кислород |  |  |  |  | 1 | Новый, не использовался |  |  |  |  | 0
| Провод КСПВ 20*0.5 (Бухта 200м) |  |  |  |  | 200 | В упаковке |  |  |  |  | 0
| Счетчик электрический Меркурий 200 однофазный многотарифный, 2013г |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 0
| Обратный клапан 3/4" HEXA |  |  | 20 | 16 | 2 |  | 280 |  |  |  | 0
| Насос MVI 1606-6/ PN16 3~ | WILO | 4054134 |  |  | 2 | неиспользованные, без упаковки |  | 37875 | 606 | 62.5 | 37875
| Насос MVI802-1/16/E/3-400-50-2 | WILO | 4024723 |  |  | 2 | неиспользованные, без упаковки |  | 22125 | 354 | 62.5 | 22125 | офис
| MVI103-1/16/E/3-400-50-2 | WILO | 4070469 |  |  | 2 | неиспользованные, без упаковки |  | 16625 | 266 | 62.5 | 16625 | офис
| Насос IL 32/160-3/2 | WILO | 2786080 |  |  | 2 | неиспользованные, без упаковки |  | 27062.5 | 433 | 62.5 | 27062.5
| Насос IL50/140-3/2-R. Сверяли по марке электрического двигателя 2085685 3 Mot Q2E FA 100L2C-90 N | WILO | 2786091 |  |  | 2 | Потертый ))). Сверяли по шильдику электрического двигателя |  | 29937.5 | 479 | 62.5 | 29937.5
| Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/4 арт. 4119786, поверхностный | WILO | 4119786 | 25 |  | 1 | Новый, в упаковке | 3550 | 3125 | 50 | 62.5 | 3125 | офис
| Сейф Практик SL-150/3Т EL |  |  |  |  | 1 | Код знаем от верхнего отдела, нижние 2 - найти ключи необъходимо, верхняя полка оборудована встроенным отделением, запирающимся на ключ, который также необъходимо найти | 8760 |  |  |  | 0
| Кондиционер Timberk AC TIM 09H P4 | Timberk | AC TIM 09H P4 |  |  | 1 | В хорошем состоянии | 16200 | 10000 |  |  | 0
| Конвектор NOBO Electro AS-NORWAY C4F122-082XSCEA1NX 1250W 230V IP24 RAL 9010 |  |  |  |  | 1 |  | 3200 | 1000 |  |  | 0
| Кулер HotFrost V802CЕS | HotFrost | V802CЕS |  |  | 1 | В хорошем состоянии | 9250 |  |  |  | 0
| Бокс 2х17Ач-24В АЦДР.426491.002 Для подключения двух дополнительных аккумуляторных батарей емкостью 17Ач, Uвых=20-28В, диапазон температур эксплуатации от -10C до +40C, в комплекте с монтажными принадлежностями | Болид | АЦДР.426491.002 |  |  | 3 | Новый, в упаковке | 1280 |  |  |  | 0
| Резервированный источник питания Болид РИП-12 исп. 04П | Болид | АЦДР.436534.001-14 |  |  | 20 | Новый, в упаковке | 2143 |  |  |  | 0
| Шкаф контрольно-пусковой, Болид ШКП-4 IP54 | Болид | АЦДР.425412.005 |  |  | 1 | Новый, в упаковке | 11118 |  |  |  | 0
| Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31, 415x415x260мм, цвет RAL 7035 - шагрень | IEK | YKM40-442-31 |  |  | 1 | Новый, в упаковке | 1595 |  |  |  | 0
| Шкаф RH442, IP65, 400х400х210, Серо-белый | SABAJ | RH442 |  |  | 1 | Новый, комплект | 8400 |  |  |  | 0
| Щит с монтажной панелью ЩМП-65.50.22 EKF(ЩРНМ-3) IP31, 650 х 500 х 220, серый |  | mb22-3 |  |  | 1 | Новый, в упаковке | 1700 |  |  |  | 0
| Проводной телефон LG GS-472H | LG |  |  |  | 2 | Хорошее состояние | 1350 |  |  |  | 0
| Кресло H-8078 F-5, коричневый |  |  |  |  | 3 | Хорошее состояние | 4200 |  |  |  | 0
| Кресло H-8078 F-5, черное |  |  |  |  | 2 | Хорошее состояние | 4200 |  |  |  | 0
| Кресло короткое с деревянными ручками |  |  |  |  | 1 | на 3 |  |  |  |  | 0
| Кресло H-935 L-2, длинное, черное |  | H-935 L-2 |  |  | 2 | Хорошее состояние | 6900 |  |  |  | 0
| Счетная машинка Magner35DC-10Keys | Magner |  |  |  | 1 | В отличном состоянии |  | 1500 |  |  | 0
| Источник бесперебойного питания ИБП DNS DNS smart euro 650 VA |  |  |  |  | 2 | В хорошем состоянии | 2890 | 1800 |  |  | 0
0
0
0
0
0
| Велик малиновый женский |  |  |  |  | 0 | Остался у Дмитрия |  |  |  |  | 0